市中医院新院区项目配电箱元器件

专题会议纪要

2023年11月30日上午，市代建中心党组成员、副主任黄金泽同志在市代建中心二楼会议主持召开市茂名市中医院新院区项目配电箱元器件专题会议，纪要如下：

会议听取了市中医院关于配电箱元器件使用需求有关情况和施工、造价咨询等单位关于配电箱元器件市场询价有关情况的汇报，并就此进行了研究。市中医院提出，市中医院新院区是按三级甲等综合医院标准建设的重点民生工程，用电可靠、安全至关重要，关乎患者生命安全，所使用的配电箱元器件材料等级有所提高，应选用质量安全有保障、可靠性更高且有相关医院应用案例的合格产品。

会议决定：

在明确项目暂列金额使用情况和确保建安工程费不突破中标合同价的前提下，原则同意市中医院关于提高配电箱元器件材料等级的需求。市代建中心、市中医院及各参建单位应严格按照《广东省建设工程主要材料询价规则（试行）》（粤标定函〔2022〕164号）和市财政局《关于明确提供材料设备价格确认文件的通知》（茂财投审〔2023〕5号）有关要求，组织正式询价后确定配电箱元器件材料调整价格。设计、监理、造价咨询、施工等单位应按照“造价平衡”原则进一步进行设计优化，确保工程整体造价可控。

参加会议人员：市代建中心黄金泽、黎钧华、杨江伟，市医疗卫生补短板专班陈剑平，市中医院李荣辉 ，广东华方工程设计有限公司（设计）刘川、罗更生，广东安邦项目管理有限公司（监理）吴振雄，中量工程咨询有限公司（造价咨询）林向红，广东省建筑工程集团有限公司（施工）温汉明、栾欣。

公开方式：依申请公开

发:参加会议人员单位。